### ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Przedborzu

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa paliwa drzewnego – pelletu (opału) wraz z transportem w ilości 40-48 ton.

Parametry opału:

- klasa ENplus A1

- średnica: 6mm +/- 1mm

- wilgotność poniżej 10%

- zawartość popiołu do 0,7%

- ciepło spalania ≥ 16.500 MJ/kg

- wartość opałowa ≥ 4.6 kWh/kg

- sposób pakowania w workach o wadze 15 kg

- na workach powinny znajdować się informacje o producentach i normie jakości

- minimalna ilość pyłów w opakowaniu i podczas przechowywania.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: 
pobierz plik ( zawiadomienie)